## 查询结果
id | equipment_id | maintenance_order_id | order_number | maintenance_type | start_date | end_date | next_maintenance_date | operator_id | operator | fault_description | maintenance_details | total_cost | remarks | created_at | updated_at
7 | 1 | 102 | WO20250215 | preventive | 2025-02-14 16:00 | 2025-02-14 16:00 | 2025-05-14 16:00 | 2 | 李工 | 季度常规预防性维护 | 检查各项参数，清洁设备，校准测量值 | 200.00 | 设备运行正常，无异常发现 | 2025-05-05 16:08 | 2025-05-05 16:08
9 | 1 | 101 | WO20250101 | repair | 2025-01-09 16:00 | 2025-01-11 16:00 | 2025-04-09 16:00 | 1 | 张工 | 设备散热系统故障，温度异常升高 | 更换散热风扇，清理散热管道，更新散热系统固件 | 580.00 | 建议每季度清理散热系统 | 2025-05-05 16:09 | 2025-05-05 16:09
10 | 1 | 102 | WO20250215 | preventive | 2025-02-14 16:00 | 2025-02-14 16:00 | 2025-05-14 16:00 | 2 | 李工 | 季度常规预防性维护 | 检查各项参数，清洁设备，校准测量值 | 200.00 | 设备运行正常，无异常发现 | 2025-05-05 16:09 | 2025-05-05 16:09
11 | 1 | 103 | WO20250320 | calibration | 2025-03-19 16:00 | 2025-03-19 16:00 | 2026-03-19 16:00 | 2 | 王工 | 年度参数校准 | 校准测量参数，验证精度，更新校准证书 | 350.00 | 校准后测量精度符合标准 | 2025-05-05 16:09 | 2025-05-05 16:09
12 | 1 | 104 | WO20250405 | repair | 2025-04-04 16:00 | 2025-04-06 16:00 | 2025-07-04 16:00 | 1 | 张工 | 显示屏图像模糊，偶尔闪烁 | 更换显示模块，调整显示参数，修复线路连接 | 1200.00 | 新显示模块工作稳定 | 2025-05-05 16:09 | 2025-05-05 16:09
13 | 1 | 105 | WO20250515 | preventive | 2025-05-14 16:00 | 2025-05-15 16:00 | 2025-11-14 16:00 | 2 | 李工 | 半年度预防性维护 | 全面检查设备各部件，更新软件系统 | 300.00 | 设备运行状态良好，已更新至最新软件版本 | 2025-05-05 16:09 | 2025-05-05 16:09
14 | 1 | 106 | WO20250620 | repair | 2025-06-19 16:00 | 2025-06-21 16:00 | 2025-09-19 16:00 | 2 | 王工 | 设备无法启动，电源指示灯不亮 | 更换电源板，检查线路，测试电源稳定性 | 850.00 | 更换后设备正常启动，建议定期检查电源 | 2025-05-05 16:09 | 2025-05-05 16:09
15 | 1 | 107 | WO20250715 | calibration | 2025-07-14 16:00 | 2025-07-14 16:00 | 2025-10-14 16:00 | 1 | 张工 | 传感器数据偏差 | 校准温度传感器和压力传感器，重新标定基准值 | 400.00 | 校准后数据精度达标 | 2025-05-05 16:09 | 2025-05-05 16:09
16 | 1 | 108 | WO20250818 | repair | 2025-08-17 16:00 | 2025-08-19 16:00 | 2025-11-17 16:00 | 2 | 李工 | 操作面板按键无响应 | 更换操作面板，重新连接线路，系统按键测试 | 750.00 | 新面板响应灵敏，操作正常 | 2025-05-05 16:09 | 2025-05-05 16:09
17 | 1 | 109 | WO20250910 | preventive | 2025-09-09 16:00 | 2025-09-11 16:00 | 2026-09-09 16:00 | 2 | 王工 | 年度全面检修 | 全面检查各系统，更换易损件，系统校准 | 650.00 | 设备各项指标均在正常范围内 | 2025-05-05 16:09 | 2025-05-05 16:09
18 | 1 | 110 | WO20251015 | repair | 2025-10-14 16:00 | 2025-10-15 16:00 | 2026-01-14 16:00 | 1 | 张工 | 设备运行中软件系统崩溃 | 重装系统软件，恢复出厂设置，重新配置参数 | 300.00 | 系统稳定，无异常崩溃现象 | 2025-05-05 16:09 | 2025-05-05 16:09